# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ  ВЫБОРА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Для наиболее точного и соответствующего Вашим требованиям подбора оборудования просим Вас  ответить на приведенные ниже вопросы или направить в наш адрес Техническое задание, в котором отражены эти вопросы.

Просим Вас направить нам заполненный опросный лист по факсу (812) 610-05-02 или по электронной почте info@ros-energy.ru

- Название Вашей организации: ___________________________________________________________

## Сфера деятельности организации

- Фамилия Имя Отчество: ________________________________________________________________

- Должность: _____________________________________телефон (_________)____________________

4. Требования к дизель-генераторной установке (ДГУ):

( однофазная

( 3-х фазная

- Напряжение 0,4 кВ

- Напряжение 6,3 кВ

- Напряжение 10,5 кВ

- Суммарная мощность нагрузки:                                                                                              _________ кВт.

- Суммарная электрическая мощность на клеммах генератора                                             _________ кВт.

- Количество агрегатов                                                                                                               _________

- Режим работы (ДГУ):

( основной

( резервный

- Какая степень автоматизации ДГУ требуется:

I-я (первая)

II-я (вторая)

III-я (третья)

- Требования к шумовым характеристикам 						       __________дБА

- Размещение  ДГУ:

- контейнер

( в помещении

( наружная установка

( на шасси или трейлере

16.Условия окружающей среды:

- Минимальная температура, toC                                                                                     _________

- Максимальная температура, toC                                                                                    _________

- Высота над уровнем моря, м                                                                                         _________

17. Основные потребители электроэнергии:  ________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Дата заполнения:"_____"___________________20__г.

Подпись:______________